## Blad1
LIJST PRODUCTEN PREMIE SEW
I. OP MAAKJEMETERSLIM.BE
MERK/TYPE | BEDRIJF | ACCU VERW. | E-BOILER | WP BOILER | WP | WEBSITE
MEMo3 | 2-Wire | X | X | X | X | www.2-wire.be
ReMI | 2-Wire | X | X | X | X | www.2-wire.be
MoCo | 2-Wire | X | X | X | X | www.2-wire.be
NIKO HOME CONTROL | NIKO | X | X | X | X | www.niko.eu
SMAPPEE INFINITY | SMAPPEE | X | X | X | X | www.smappee.com
KNX ENERGY MANAGER | CDI-Projects | X | X | X | X | www.cdi-projects.com
MYPV | GPC EUROPE | X | X | X | X | www.gpceurope.com
GPControl | GPC EUROPE | X | X | X | X | www.gpceurope.com
LOXONE | LOXONE BENELUX | X | X | X | X | www.loxone.com
Ilusmart | iLumen |  | X | X | X | www.ilumen.be
iLuheat | iLumen | X | X | X |  | www.ilumen.be
bChain SmartHome | bChain | X | X | X | X | https://bchain.energy
DOBISS NXT | Fermax Belgium nv | X | X | X | X | www.nxt.dobiss.com
Een TELETASK central unit incl. P1 interface TDS12340BE | TELETASK BV | X | X | X | X | www.teletask.be
kWh Meter (1/3 fase) i.c.m. Energy Socket en Energy+ | HomeWizard |  | X |  |  | www.homewizard.com/nl/
Qbus EMM03 |  | X | X | X | X
Luqas van Qbus | Qbus | X | X | X | X | www.qbus.be/nl-be
TrikThom Harmony | TrikThom |  | X | X | X | www.trikthom.com/
DOBISS NXT | Fermax Belgium nv | X | X | X | X | www.nxt.dobiss.com
LEWIZ Home Energy Management System | Cast4all / Xemex | X | X | X | X | www.lewiz.eu
FlexiO-by Lifepowr uitsluitend met API. | Lifepowr | X | X | X | X | www.lifepowr.io
DigitalSTROM P1 energy kit. | DigitalSTROM AG | X | X | X | X | www.digitalstrom.com
B&B Home Energy Manager | Bits & Bytes | X | X | X | X | www.bitsbytes.be
KNX Home Control | Vecolux | X | X | X | X | www.vecolux.be
Bliq slimme aansturing uitsluitend met API. | Bliq | X | X | X | X | https://bliq.energy/be/
easyNRJ PACK, easySG Smart Grid | easyNRJ | X | X | X | X | www.easynrj.com
GRNRG EMS | GRNRG | X | X | X | X | https://www.grnrg.eu
II. Producten zonder koppeling P1Poort
Slimme module Thermovault | Thermovault | X | X | X | X | www.thermovault.com
Energiemeter (EM) | Viessmann |  |  |  |  | www.viessmann.be
■ mono-fasig: 7506156 |  |  |  | X | X
■ drie-fasig: 7506157 |  |  |  | X | X
HEMS-Vitocharge - E3 met EM 7945404 |  |  |  | X | X
Vitogate 200 |  |  | X | X | X
Fronius Ohm pilot | Viessmann (verdeler) |  | X |  |  | www.viessmann.be
Sturingssysteem | YOUPOWER |  | X | X | X | www.youpowr.be
Sunny Home Manager 2.0 | SMA Benelux | X | X | X | X | www.sma-benelux.com
Smart Energy Warm Water | SolarEdge |  | X |  |  | www.solaredge.com
Smart Energy schakelaar/relais | SolarEdge | X |  | X | X | www.solaredge.com
Universal Web Platform UWP 3.0 met indien nodig: | Carlo Gavazzi | X | X | X | X | www.carlogavazzi.com
- Energiemeters: reeksen EM300 en EM500 zoals EM330(3f),EM340 (3f), EM111 (1f) .
- Relaiscontacten
VVM S320, SMO 40, SMO S40, S1255, S1155, F1255, F1155, F1355 voor dynamische prijzen. |  |  |  | X | X
EME 20 | NIBE |  |  |  | X | www.nibe.be
Mr Tolk | Frema-tp |  |  |  | X | www.frema-tp.be
OPT251d | Genvex |  |  | X | X | www.excecon.com
Homey Pro | Athom b.v. |  | X | X | X | www.homey.app/nl-be
Greenrock EMS | Bluesky Energy |  | X | X | X | www.bluesky-energy.be
th TOUCH | EPLUCON |  |  | X | X | www.eplucon.nl
Smile omvormer met AUX contacten | TOTAL ENERGY Projects |  |  | X |  | www.totalenergy.be
Tiko Sun | Tiko Energy Solutions | X | X | X | X | www.tiko.energy/tikosun
TakeControl (c) | Eco4everyone | X | X | in spe |  | peter.boi@hotmail.be
SOLARWATT Manager flex 1.0 | Solarwatt | X | X | X | X | www.solarwatt.be
SOLARWATT EnergyManager pro | Solarwatt | X | X | X | X | www.solarwatt.be
Shelly 1-fasig (20210 met 20212) | S&K trade BVBA. | X | X | X | X | www.shelly.cloud
Shelly 3-fasig (20211 met 20212) | S&K trade BVBA. | X | X | X | X | www.shelly.cloud
IPBuilding HEMS | IPBuilding | X | X | X | X | www.ipbuilding.com
KNX EMS met openHab server en Homewizard P1 | BUUK |  |  | X | X | www.buuk.be
Siemens LOGO | Siemens | X |  |  |  | www.new.siemens.com/be/
Simatic S7-1200 en Simatic S7-1500 en Simatic ET200SP | Siemens | X | X | X | X | https://new.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/plc.html
Saia-Burgess Controls Type: ALE3D5F | SBC (Honeywell) | X | X | X | X | www.saia-pcd.com/nl-be
ATON (EHS-R en CAN-EZ3A) | Technische Alternative RT |  | X |  |  | www.ta.co.at
KNX producten: merken Zennio en Arcus | TVDA Technics | X | X | X | X | www.tvda-technics.be
SCOPT | SCOPTVISION |  | X | X | X | www.scoptvision.com
Daikin Altherma Advanced smart grid module (BE.DaAlAdvancedSG) |  |  |  | X | X
Daikin Home Hub (EKRHH) | Daikin Belux |  | X | X | X | www.daikin.be
Home Assistant i.c.m. energy meters (met verbinding via Ethernet API, Modbus, KNX, enz., zoals SMA, Shelly, ebus daemon, Eastron SDM630, IotaWatt energiemeetsysteem, enz.) | Home Assistant | X | X | X | X | https://www.home-assistant.io
Solvis PV2heat (Tim 3-6 kW en Tom 3kW) | Climaways |  | X |  |  | www.climaways.be
Alpha-ESS sturingsmodule voor SMILE B3, 5 en T10 HV. | CS Technics | X | X | X | X | www.cstechnics.be
Anna Sunlink |  |  |  | X | X
Smile Sunlink | Thercon NV |  |  | X | X | www.thermastage.be
AlphaESS Smile B3 - Relais Contact |  | X | X | X
AlphaESS Smile 5 - Relais Contact |  | X | X | X
AlphaESS Smile T10 HV - Relais Contact | AlphaESS | X | X | X |  | www.alphaess.be
Velbus VMBEMS1W of VMBEMS1B, Velbus VMBECS1, Velbus VMB7IN, Velbus VMBELO-PF of VMBELO-PG, Velbus VMB4RYLD of VMB4RYNO | Velleman Group NV | X | X | X | X | www.velleman.eu/
Solar iBoost | Solyx Energy |  | X | X |  | www.solyxenergy.nl
System pro M compact® InSite |  | X | X | X | X
Free@Home met Matter |  | X | X | X | X
ControlTouch (KNX) | ABB | X | X | X | X | https://new.abb.com/low-voltage
JULLIX (met NUO plug) | INNOVOLTUS (brand of Elicity) |  | X | vanaf 9/2023 | vanaf 9/2023 | www.jullix.be/
eddi | myenergi | X | X | X | X | www.myenergi.be
BePowered Energy Manager | BePowered | X | X | X | X | www. bepowered.be
Home + Control | Legrand Group Belgium | X | X | X | X | www.legrand.be/nl
Boolytics for energy | Boolean BV | X | X | X | X | www.booleanbv.be
WAGO-I/O-SYSTEM 750 met DSMR conversie module | WAGO BeLux NV | X | X | X | X | www.wago.be
IQ Energy Router | Enphase Energy |  |  |  | X | www.enphase.com/nl-be
GrowHome Plus | Rudy R. Expeels BV |  | X | X | X | in opmaak
EVA | BALTI | X | X | X | X | www.evaportal.be
Solar Iboost+ | Sebalec | X | X |  |  | www.sebalec.be
HPC regelaar (Alpha Innotec WP) met functionerend 'Smart Price Adaptation' |  |  |  |  | X
SHB/SHK20 (Metrotherm WP) met functionerend 'Smart Price Adaptation' | Nathan Systems |  |  |  | X | www.nathan.be